**CONFERENCE NOTES EXTERNAL (CNE) /**

**ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Title /**  **Тема встречи:** | **Title /**  **Тема** | | **Location / Место:** | Moscow |
| **Date / Дата:** | 01.01.2018 |
| **Objectives /**  **Цели:** | Objective 1 / Цель 1  Objective 2 / Цель 1 | | | |
| **Attendees / Участники:** | **Company 1 / Компания 1:**   * Mr. 1 * Mr. 2 * Mrs. 3 | **Company 2 / Компания 2:**   * Mr. 1 * Mr. 2 * Mrs. 3 | | |
| **Agenda / Повестка:** | * Agenda 1 / Повестка 1 * Agenda 2 / Повестка 2 * Agenda 3 / Повестка 3 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item № /**  **Предмет №** | **Discussion / Обсуждение** | **Name / ФИО** | **Terms / Сроки** |
| 1 | Дозаправить систему холодильным агентом R507a;   1. Заменить фильтры-осушители и масло для устранения кислотности в системе; 2. Переместить датчик Danfoss S5 в верхнюю часть теплообменной поверхности, но не выше 15 см от верхнего края;    1. предупреждение возникновения неисправностей и выявление скрытых дефектов оборудования;    2. определение узлов и агрегатов показатели работы которых не соответствуют оптимальным;       1. 1       2. 2 | Mr. 1 | 01.03.2018 |
| 2 |  |  |  |

# Заголовок 1

**Полужирное начертание текста Полужирное начертание текста**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

1. Пункт 1
2. Пункт 2
   * Подпункт 1
   * Подпункт 2
   * Подпункт 3
3. Пункт 3

# Заголовок 2

**Полужирное начертание текста Полужирное начертание текста**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Таблица 1

Название таблицы 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр 1 | Допустимые  Значения 2 | Фактические  значения 3 | Резюме 4 |
| 1 | Пункт 1 | Значение 1 | Значение 1 | норма |
| 2 | Пункт 2 | Значение 2 | Значение 2 | норма |
| 3 | Пункт 3 | Значение 3 | Значение 3 | норма |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

# Заголовок 3. Рекомендации

1. *Текст рекомендации 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.*
2. *Текст рекомендации 2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.*
3. *Текст рекомендации 3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.*

**Agreed as a correct record of the meeting:/ Согласована правильность записи совещания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name: Mr. 1 | Name: Mr. 2 | Name: Mr. 3 |